## MATERIJAL
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME ZA RADOVE OBNOVE KONTAKTNE MREŽE U KOLODVORIMA DUGA RESA, ZVEČAJ, GENERALSKI STOL, GORNJE DUBRAVE I REMONT PRUGE NOVSKA - HRVATSKA DUBICA
Redni broj | Opis stavke | Kataloški broj | Kataloški broj DV | Jedinična mjera | Duga Resa | Zvečaj | Generalski Stol | Gornje Dubrave | Količina | Jedinična cijena euro | Ukupna cijena euro
Izolatori, rastavljači
1 | Izolator zatege. | 200150 | 64.200.150E | KOM | 58 | 42 | 70 | 67 | 279 |  | 0
2 | Izolator potpore. | 202550 | 64.202.550E | KOM | 32 | 44 | 25 | 27 | 147 |  | 0
3 | Izolator kosnika | 200850 | 64.200.850E | KOM | 93 | 88 | 99 | 96 | 429 |  | 0
4 | Izolator obilaznog voda lakši tip | 204700 |  | KOM |  |  |  |  | 17 |  | 0
5 | Izolator obilaznog voda teži tip | 206000 |  | KOM |  |  |  |  | 3 |  | 0
6 | Zatezni izolator kompozitni | 300950 | 64.300.950E | KOM | 12 | 10 | 14 | 11 | 54 |  | 0
7 | Izolator za umetanje u vodiče voznog voda | 400250 | 64.400.250E | KOM | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 |  | 0
8 | Uređaj za sekcioniranje aktivnog voznog voda prema tehničkom rješenju TR4-01 (sekcijski izolator) | TR4-01 | 64.TR4.01.01 | KOM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0
9 | Uređaj za sekcioniranje neaktivnog voznog voda prema tehničkom rješenju TR4-02 (sekcijski izolator) | TR4-02 | 64.TR4.02.01 | KOM | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 0
10 | Rastavljač snage za kontaktnu mrežu 25 kV, 2000 A, bez uzemljenja, kompletno sa postoljem, pogonskim polužjem, vodilicama, pričvrsnom opremom, elektromotornim pogonom i kućištem elektromotornog pogona (kao Driescher)Isporuka po specifikaciji u Prilogu 3 | - |  | KOM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0
11 | Rastavljač za kontaktnu mrežu 25 kV, 600 A, s nožem za uzemljenje, kompletno sa postoljem, pogonskim polužjem, vodilicama, pričvrsnom opremom, ručnim pogonom i kućištem ručnog pogona.Isporuka po specifikaciji u Prilogu 3 | - |  | KOM | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0
[10 empty] | UKUPNO (euro): | 0

## PRILOG 3
Redni broj | Kataloški broj | Opis stavke | Količina (kom)
Oprema za rastavljače
Kolodvor Duga Resa
1 | ER-1 | Postolje rastavljača na nogu portala A - jednostrano | 1
2 | ER-7 | Postolje rastavljača na cijevnom stupu KM fi 135 - jednostrano | 2
3 | ER-9 | Odstojni nosač potpornog izolatora na postolju rastavljača | 2
4 | ER-16 | Nosač 2 kom potpornih izolatora na gredi portala A | 2
5 | ER-19 | Nosač 1 kom potpornog izolatora na gredi portala A | 1
6 | ER-25 | Nosač vodilice pogonskog polužja na cijevnom stupu fi 165 - jednostrani gornji | 2
7 | ER-26 | Nosač vodilice pogonskog polužja na cijevnom stupu fi 219 - jednostrani donji | 2
8 | ER-29 | Nosač ručnog pogona na nozi portala A - 400/60 | 2
9 | ER-37 | Nosač motornog pogona na cijevnom stupu fi 267 - jednostrani | 4
10 | ER-39 | Usmjerivač vodiča na potpornom izolatoru - jednostrani 300 | 7
11 | ER-50 | Rastavljač snage 27,5 kV - 2000 A - bez noža za uzemljenje | 2
12 | ER-54 | Jednopolni rastavljač 27,5 kV - 630 A, tip B - s nožem za uzemljenje | 1
13 | ER-55 | Vodilica pogonskog polužja rastavljača normalna | 6
14 | ER-56 | Ručni pogon rastavljača - desni | 1
15 | ER-58 | Motorni pogon rastavljača - desni | 2
16 | ER-60 | Kučište ručnog pogona - desno | 1
17 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - ručni pogon | 1
18 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - vodilica | 1
19 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - rastavljač | 1
20 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - motorni pogon | 2
21 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - vodilica | 2
22 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - rastavljač | 2
23 | ER-76 | Priključna stezaljka rastavljača - ravna | 3
24 | ER-77 | Priključna stezaljka rastavljača - okomita | 3
25 | ER-78 | Potporni izolator (KM 204700) | 11
Kolodvor Zvečaj
1 | ER-1 | Postolje rastavljača na nogu portala A - jednostrano | 1
2 | ER-9 | Odstojni nosač potpornog izolatora na postolju rastavljača | 2
3 | R411 | Odstojni nosač potpornog izolatora na cijevnom stupu fi 160 - jednostrani 1100 | 2
4 | ER-19 | Nosač 1 kom potpornog izolatora na gredi portala A | 2
5 | ER-39 | Usmjerivač vodiča na potpornom izolatoru - jednostrani 300 | 2
6 | ER-41 | Usmjerivač vodiča na potpornom izolatoru - dvostrani nesimetrični 300/1000 | 6
7 | ER-50 | Rastavljač snage 27,5 kV - 2000 A - bez noža za uzemljenje | 2
8 | ER-53 | Jednopolni rastavljač 27,5 kV - 630 A, tip A - s nožem za uzemljenje | 1
9 | ER-54 | Jednopolni rastavljač 27,5 kV - 630 A, tip B - s nožem za uzemljenje | 1
10 | ER-55 | Vodilica pogonskog polužja rastavljača normalna | 6
11 | ER-56 | Ručni pogon rastavljača - desni | 1
12 | ER-57 | Ručni pogon rastavljača - lijevi | 1
13 | ER-58 | Motorni pogon rastavljača - desni | 2
14 | ER-60 | Kučište ručnog pogona - desno | 2
15 | ER-62 | Kučište motornog pogona - desno | 2
16 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - ručni pogon | 2
17 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - vodilica | 2
18 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - rastavljač | 2
19 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - motorni pogon | 2
20 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - vodilica | 2
21 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - rastavljač | 2
22 | ER-76 | Priključna stezaljka rastavljača - ravna | 4
23 | ER-77 | Priključna stezaljka rastavljača - okomita | 4
24 | ER-78 | Potporni izolator (KM 206050) | 10
Kolodvor Generalski Stol
1 | ER-1 | Postolje rastavljača na nogu portala A - jednostrano | 1
2 | ER-7 | Postolje rastavljača na cijevnom stupu KM fi 135 - jednostrano | 2
3 | ER-9 | Odstojni nosač potpornog izolatora na postolju rastavljača | 2
4 | ER-16 | Nosač 2 kom potpornih izolatora na gredi portala A | 2
5 | ER-19 | Nosač 1 kom potpornog izolatora na gredi portala A | 1
6 | ER-25 | Nosač vodilice pogonskog polužja na cijevnom stupu fi 165 - jednostrani gornji | 2
7 | ER-26 | Nosač vodilice pogonskog polužja na cijevnom stupu fi 219 - jednostrani donji | 2
8 | ER-29 | Nosač ručnog pogona na nozi portala A - 400/60 | 2
9 | ER-37 | Nosač motornog pogona na cijevnom stupu fi 267 - jednostrani | 4
10 | ER-39 | Usmjerivač vodiča na potpornom izolatoru - jednostrani 300 | 6
11 | ER-50 | Rastavljač snage 27,5 kV - 2000 A - bez noža za uzemljenje | 2
12 | ER-54 | Jednopolni rastavljač 27,5 kV - 630 A, tip B - s nožem za uzemljenje | 1
13 | ER-55 | Vodilica pogonskog polužja rastavljača normalna | 6
14 | ER-56 | Ručni pogon rastavljača - desni | 1
15 | ER-59 | Motorni pogon rastavljača - lijevi | 2
16 | ER-60 | Kučište ručnog pogona - desno | 1
17 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - ručni pogon | 1
18 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - vodilica | 1
19 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - rastavljač | 1
20 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - motorni pogon | 2
21 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - vodilica | 2
22 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - rastavljač | 2
23 | ER-76 | Priključna stezaljka rastavljača - ravna | 3
24 | ER-77 | Priključna stezaljka rastavljača - okomita | 3
25 | ER-78 | Potporni izolator (KM 204700) | 10
Kolodvor Gornje Dubrave
1 | ER-2 | Postolje rastavljača na nogu portala B - jednostrano | 1
2 | ER-7 | Postolje rastavljača na cijevnom stupu KM fi 135 - jednostrano | 2
3 | ER-9 | Odstojni nosač potpornog izolatora na postolju rastavljača | 1
4 | ER-17 | Nosač 2 kom potpornih izolatora na gredi portala B | 2
5 | ER-20 | Nosač 1 kom potpornog izolatora na gredi portala B | 2
6 | ER-25 | Nosač vodilice pogonskog polužja na cijevnom stupu fi 165 - jednostrani gornji | 2
7 | ER-26 | Nosač vodilice pogonskog polužja na cijevnom stupu fi 219 - jednostrani donji | 2
8 | ER-30 | Nosač ručnog pogona na nozi portala B - 500/70 | 2
9 | ER-37 | Nosač motornog pogona na cijevnom stupu fi 267 - jednostrani | 4
10 | ER-39 | Usmjerivač vodiča na potpornom izolatoru - jednostrani 300 | 6
11 | ER-40 | Usmjerivač vodiča na potpornom izolatoru - dvostrani simetrični 300/300 | 1
12 | ER-50 | Rastavljač snage 27,5 kV - 2000 A - bez noža za uzemljenje | 2
13 | ER-54 | Jednopolni rastavljač 27,5 kV - 630 A, tip B - s nožem za uzemljenje | 1
14 | ER-55 | Vodilica pogonskog polužja rastavljača normalna | 6
15 | ER-57 | Ručni pogon rastavljača - lijevi | 1
16 | ER-58 | Motorni pogon rastavljača - desni | 2
17 | ER-61 | Kučište ručnog pogona - lijevo | 1
18 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - ručni pogon | 1
19 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - vodilica | 1
20 |  | Pogonska poluga rastavljača za ručni pogon, vodilica - rastavljač | 1
21 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - motorni pogon | 2
22 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - vodilica | 2
23 |  | Pogonska poluga rastavljača za motorni pogon, vodilica - rastavljač | 2
24 | ER-76 | Priključna stezaljka rastavljača - ravna | 3
25 | ER-77 | Priključna stezaljka rastavljača - okomita | 3
26 | ER-78 | Potporni izolator (KM 204700) | 10
Remont pruge Novska - Hr.Dubica
1 | 64178401 | Postolje rastavljača na cijevnom stupu KM fi 135 - jednostrano | 1
2 | 64.178.401A | Postolje rastavljača na cijevnom stupu KM fi 135 - dvostrano | 1
3 | 64178830 | Nosač elektromotornog pogona na cijevnom stupu fi 267 - jednostrani | 1
4 | 64.178.830A | Nosač elektromotornog pogona na cijevnom stupu fi 267 - dvostrani | 1
5 | 64178550 | Pričvrsnik vodilice pogonskog polužja za cs fi 219 - jednostrani | 1
6 | 64178500 | Pričvrsnik vodilice pogonskog polužja za cs fi 165 - jednostrani | 1
7 | 64.178.550.2 | Pričvrsnik vodilice pogonskog polužja za cs fi 219 - dvostrani | 1
8 | 64.178.500.2 | Pričvrsnik vodilice pogonskog polužja za cs fi 165 - dvostrani | 1
9 | 64.ER.55.200 | Vodilica pogonskog polužja rastavljača za elektromotorni pogon | 6
10 | B4.81.30 | Priključna stezaljka rastavljača za uže 150 mm2 - ravna | 6
11 | 64.ER.75.300 | Cijev pogonskog polužja 3000 | 9
12 | ER.75.28. | Pričvrsnik pogonske poluge | 12
13 | ER.75.29 | Pričvrsnik pogonske poluge | 3
14 | ER.75.33 | Pričvrsnik pogonske poluge | 3
15 | 64179200 | Odstojni nosač potpornog izolatora za cs fi 135 - jednostrani | 1
16 |  | Elektromotorni pogon učinskog rastavljača | 6