## Lokacije RH
Klima uređaji - 2025 - Lokacije - Tablica 2.
|  | Lokacija (adresa) | Servis | Demontaža | Montaža | klima 2,5 kw | klima 3,5kw
| PP BIČK | ŠKRLJEVO | 9 | 1 | 1 |  | 1
|  | VARAŽDIN | 6
|  | KRAPINA | 5
|  | ZAGREB (RADIONA,MEĐIMURSKA 12 I VAGE) | 13
|  | ZAPREŠIĆ (VAGONI I RADINA PROREG) | 9
|  | ZAGREB TRNAVA | 1
|  | SPLIT PREDGRAĐE |  | 1 | 1 | 1
|  | IVANKOVO | 5
| UKUPNO |  | 48 | 2 | 2 | 1 | 1
| PP POSIT | MEĐIMURSKA 4 | 15
|  | BRANIMIROVA 6 | 20
|  | RK ZAGREB | 2
|  | DALJ | 2
|  | VIRJE | 2
|  | VARAŽDIN | 2
|  | SISAK | 9
|  | PAZIN | 1
|  | KNIN | 6
|  | PERUŠIĆ | 2
|  | OGULIN | 9
| UKUPNO |  | 70
PP REMONT
|  | OGULIN |  | 3 | 3
|  | VARAŽDIN | 21
|  | TUROPOLJE |  |  | 2 | 2
|  | TRG F. REPUBLIKE 13 | 6
|  | VINKOVCI | 3
| UKUPNO |  | 30 | 3 | 5 | 2
| UPZS | HANUŠEVA 6A | 11
|  | TRG. F REPUBLIKE 13 | 13
| UKUPNO |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  | 172 | 5 | 7 | 3 | 1

## Troškovnik
TABLICA 1
Troškovnik - KLIME NA PODRUČJU CIJELE RH
| Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
| 1. | Godišnji redovni servis klima uređaja | kom | 172
| 2. | Montaža klima uređaja | kom | 7
| 3. | Demontaža klima uređaja | kom | 5
| 3. | Klima 2,5 kW | kom | 3
| 4. | Klima 3,5 Kw | kom | 1
| 5. | Popravak klime | 1h | x
| 6. | Dopuna freona R410A | 1g | x
| 7. | dopuna freona R407C | 1g | x
| 8. | Bakrene cijevi | 1m | x
| 9. | Električni vodovi | 1m | x
| 10. | Odvod kondenzata | 1m | x
| 11. | Nosači | set | x
Vrijednost ponude bez PDV-a
PDV
Vrijednost ponude sa PDV-om

## List2 (hidden)
TABLICA 3
| Redni broj | Opis predmeta nabave | Dodatne stavke | Jedinica mjere | Cijena
| 1. | Popravak klime | x | 1h
| 2. | Godišnji redovni servis klima uređaja | Dopuna freona R410A | 1 g
|  |  | Dopuna freona R407C | 1 g
| 3. | Montaža klima uređaja | Bakrene cijevi | 1 m
|  |  | Električni vodovi | 1 m
|  |  | Odvod kondenzata | 1 m
|  |  | Nosači | set
| napomene: | 1. količine prikazane u troškovniku su okvrine
2. Tražitelj Pružne građevine d.o.o. ima namjeru sklopiti ugovor u trajanju do 31.12.2023. godine
3. Potrebno je specificirati što sve ulazi u jediničnu stavku "Godišnji servis klima"
4. Potrebno je specificirati što sve ulazi u jediničnu stavku "Montaža klima uređaja"