## Troškovnik
TABLICA 1
Troškovnik - KLIME NA PODRUČJU CIJELE RH
| Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
| 1. | Godišnji redovni servis klima uređaja | kom | 58
| 2. | Montaža klima uređaja | kom | 21
| 3. | Demontaža klima uređaja | kom | 22
| 3. | Klima 2,5 kW | kom | 5
| 4. | Klima 3,5 Kw | kom | 16
| 5. | Popravak klime | 1h | x
| 6. | Dopuna freona R410A | 1g | x
| 7. | dopuna freona R407C | 1g | x
| 8. | Bakrene cijevi | 1m | x
| 9. | Električni vodovi | 1m | x
| 10. | Odvod kondenzata | 1m | x
| 11. | Nosači | set | x
Vrijednost ponude bez PDV-a
PDV
Vrijednost ponude sa PDV-om

## Lokacije RH
Klima uređaji - 2023 - Lokacije - Tablica 2.
|  | Lokacija (adresa) | Servis | Demontaža | Montaža | klima 2,5 kw | klima 3,5kw
| PP Mehanizacija | Pokretna radionica, Tomislavova 5a, Zagreb |  |  | 1 |  | 1
|  | Centralna radionica Zaprešić, Kolodvorska bb, Zaprešić | 6 |  | 5 |  | 5
|  | Regionalna radionica mehanizacije Vinkovci, Kolodvorska 2a, Vinkovci |  |  | 1 |  | 1
| UKUPNO |  | 6 | 0 | 7 | 0 | 7
| PP BIČK | SISAK(Vuča v.), Želj.kolodvor | 1 |  | 1 | 1
|  | BJELOVAR, Želj.kolodvor (DONJI KRALJEVEC) | 1 |  | 1 | 1
|  | KNIN, Želj.kolodvor - PREMJEŠTAJ U VRHOVINE | 1 |  | 1 | 1
| UKUPNO |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| PP POSIT | Zagreb,Međimurska 4 | 3
|  | Novska | 1 | 5 | 5 |  | 5
|  | Sisak | 9
|  | Knin | 6
|  | Ogulin | 8
|  | Perušić |  | 4 | 4 |  | 4
|  | SV.Križ.Začretje | 1
|  | Varaždin | 2
|  | Duga Resa | 2
| UKUPNO |  | 32 | 9 | 9 | 0 | 9
| PP REMONT | TUROPOLJE, Kuće, Kolodvorska b.b. | 2 |  | 2 | 2
|  | OGULIN, Škrile I b.b. | 15
| UKUPNO |  | 17 | 0 | 2 | 2 | 0
| UKUPNO: |  | 58 | 9 | 21 | 5 | 16

## List2 (hidden)
TABLICA 3
| Redni broj | Opis predmeta nabave | Dodatne stavke | Jedinica mjere | Cijena
| 1. | Popravak klime | x | 1h
| 2. | Godišnji redovni servis klima uređaja | Dopuna freona R410A | 1 g
|  |  | Dopuna freona R407C | 1 g
| 3. | Montaža klima uređaja | Bakrene cijevi | 1 m
|  |  | Električni vodovi | 1 m
|  |  | Odvod kondenzata | 1 m
|  |  | Nosači | set
| napomene: | 1. količine prikazane u troškovniku su okvrine
2. Tražitelj Pružne građevine d.o.o. ima namjeru sklopiti ugovor u trajanju do 31.12.2023. godine
3. Potrebno je specificirati što sve ulazi u jediničnu stavku "Godišnji servis klima"
4. Potrebno je specificirati što sve ulazi u jediničnu stavku "Montaža klima uređaja"