## List2
USLUGA LIMARSKIH RADOVA NA RADIONICAMA ZAPREŠIĆ
REDNI BROJ | OPIS USLUGE | NAPOMENA | MATERIJAL | IZNOS
1. | IZMJERA I POSTAVA 18 OPŠAVA PROZORA NA VISINI OD 8m | NA 17 PROZORA POSAO JE MOGUĆE ODRADIT S UNUTARNJE STRANE, ZA JEDAN VANJSKI POTREBNA JE DIZALICA | OPŠAV OSIGURAVA NARUČITELJ NAKON IZMJERE
2. | SPAJANJE VERTIKALNIH CIJEVI OBORINSKE ODVODNJE NA HALI 1 I HALI 2 | NA JEDNOM DIJELU HALE, POSAO JE MOGUĆE ODRADITI S KROVA, ZA DRUGI DIO JE POTREBNA DIZALICA | ODVODNE CIJEVI OSIGURAVA NARUČITELJ NAKON IZMJERE, A DIZALICU OSIGURAVA PONUDITELJ
3. | IZMJERA IZRADA I POSTAVLJANJE KONSTRUKCIJE ZA UGAO ZGRADE HALA 2 VISINA DO 12 METARA+ MONTAŽA LIMA I OPŠAVA | ZA NAVEDENI POSAO POTREBNA JE DIZALICA DO 12 METARA | PODKONSTRUKCIJU OSIGURAVA PONUDITELJ, OPŠAV I LIM NARUČITELJ
4. | IZMJERA I POSTAVLJANJE OPŠAVA KROVNIH OTVORA NA HALI 1 | KROVNI RADOVI 6 m VISINE | MATERIJAL OSIGURAVA NARUČITELJ NAKON IZMJERE
5. | IZMJERA I POSTAVA OPŠAVNOG LIMA NA TRAFOSTANICI | KROVNI RADOVI 6m VISINE | MATERIJAL OSIGURAVA NARUČITELJ NAKON IZMJERE
6. | IZMJERA I POSTAVLJANJE OPŠAVA OKO KROVNOG OTVORA ZA DIZALO NA HALI 2 | KROVNI RADOVI 12m VISINE | MATERIJAL OSIGURAVA NARUČITELJ NAKON IZMJERE
7. | SANACIJA OBORINSKE ODVODNJE PREMA IDEJNOM RJEŠENJU NA SREDINI KROVA HALE 2, RAD NA VISINI OD 8 METARA + POSTAVLJANJE I BRTVLJENJE OŠTEĆENIH DJELOVA ALUMINIJSKOG POKROVA | KROVNI RADOVI 8 m VISINE+ RADOVI NA VISINI OD 8 METARA U RADIONICI, IDEJNO RJEŠENJE POKAZUJEMO NA LICU MJESTA | MATERIJAL I DIZALICU OSIGURAVA PONUDITELJ
8. | POSTAVLJANJE I BRTVLJENJE OŠTEĆENIH DIJELOVA ALUMINIJSKOG POKROVA | KROVNI RADOVI 8m VISINE | ALU LIM OSIGURAVA NARUČITELJ, BRTVILO I IZRADU OSIGURAVA PONUDITELJ
|  |  | UKUPNO BEZ PDV-a | 0
|  |  | PDV | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om | 0