## TROŠKOVNIK - TABLICA 2
PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
Međimurska 4, Zagreb
TROŠKOVNIK - TABLICA 2
Redni broj | Tip | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
Rezervna oprema za relenu prostoriju Kolodvora Ogulin
1. | MPLP 1600-60 E | Ispravljački modul MPLP 1600-60 E (MARETON) | kom | 3 |  | 0
2. | VIDI+ | Nadzorna jedinica VIDI+ (MARETON) | kom | 1 |  | 0
3. | NITB 60-12k-G | Izmjenjivač napona U2 (NITB 60-12k-G) (MARETON) | kom | 1 |  | 0
4. | NIT 60-1k-83.3 | Pretvarač U3 (NIT 60-1k-83.3) (MARETON) | kom | 1 |  | 0
5. | ISO685-S+FP200 | MJERAČ IZOLACIJE 0…793VAC/0…650VDC,NAPAJ.DC 19.2…72V (BENDER) | kom | 1 |  | 0
6. | isoHV425+AGH422 | MJERAČ IZOLACIJE 0…1000V AC/DC, NAPAJ. AC/DC (BENDER) | kom | 1 |  | 0
7. | CM-IWM.11 | MJERAČ IZOLACIJE 0…1000V AC/DC, NAPAJ. AC/DC (B1036501) (ABB) | kom | 1 |  | 0
8. | RM22TR33 | KONTROLNIK NAPONA 3f, 380…480V,2xCO (SCHNEIDER) | kom | 1 |  | 0
9. | RM22UA32MR | KONTROLNIK NAPONA 1f, 1…100V, NAPAJ. 24-240 AC/DC (SCHNEIDER) | kom | 1 |  | 0
10. | PROTEC CR 160/275(4+0) | ODVODNIK PRENAPONA klasa II, 275,40kVA+POM.KONTAKT (art.50.0131) (ISKRA) | kom | 1 |  | 0
11. | LC1D18ND | KONTAKTOR 32A AC-1/18A AC-3, 60V DC,3p, 1 NO + 1 NC (SCHNEIDER) | kom | 1 |  | 0
12. | LC1D128P7 | KONTAKTOR 25A AC-1, 230V AC, 2 NO + 2 NC (SCHNEIDER) | kom | 1 |  | 0
13. | RM35JA32MR | RELEJ STRUJNI 1p,In=0,15…15A, Un=24…240 V AC/DC (SCHNEIDER) | kom | 1 |  | 0
14. | OKR01 | OPTOKONTROLNI MODUL - SASTAV (ISKRA) | kom | 1 |  | 0
15. | OM 02 | OPTOSTOJNI MODUL - SASTAV (ISKRA) | kom | 1 |  | 0
16. | MS32TR-23 | ZAŠT. SKLOPKA ZA TRANSF. 3p, 17-23A (ISKRA) | kom | 1 |  | 0
17. | HS 11 | POMOĆ. KONTAKTI ZA MS32, 1 x NC + 1 x NO (ISKRA) | kom | 1 |  | 0
18. | MS32TR-10 | ZAŠT. SKLOPKA ZA TRANSF. 3p, 6,3-10A (ISKRA) | kom | 1 |  | 0
19. | PT570060 | RELEJ 4 CO (6A), 60 VDC (SCHRACK) | kom | 10 |  | 0
20. | YMFDG230 | ZAŠT. DIODNI MODUL 6…230VDC ZA PODNOŽJE PT (SCHRACK) | kom | 10 |  | 0
21. | MT323060 | RELEJ 3 CO, 60VDC SA LED (SCHRACK) | kom | 10 |  | 0
22. | MTM00A0 | ZAŠT. DIODNI MODUL 1N4007 ZA PODNOŽJE MT8740 (SCHRACK) | kom | 10 |  | 0
23. | 300VA, 230 V/145-175 | AUTOTRANSF. TR3, 300VA, 230V/145-155-165-175V (Elektromehanika) | kom | 1 |  | 0
24. | 600VA, 230V/145-175 | AUTOTRANSF. TR5, 600VA, 230V/145-155-165-175V (Elektromehanika) | kom | 1 |  | 0
25. | 300VA, 230V/14-22V | TRANSF.ODVOJNI TR4,300VA, 230V/22V (20V,18V,16V,14V) (Elektromehanika) | kom | 1 |  | 0
26. | 100VA, 230V/30V | TRANSF.ODVOJNI TR7, 100VA, 230/30V (Elektromehanika) | kom | 1 |  | 0
27. | NV/NH 1 KOMBI Gg 200A | TOPLJIVI ULOŽAK NV/NH1 gG 200A, 690V (004184317) (ETI) | kom | 5 |  | 0
28. | NV/NH 00 KOMBI Gg 160A | TOPLJIVI ULOŽAK NV/NH00 gG 160A, S INDIKATOROM (ETI) | kom | 5 |  | 0
29. | NV/NH 00 Gg 80A | TOPLJIVI ULOŽAK NV/NH00 gG 80A, S INDIKATOROM (ETI) | kom | 5 |  | 0
30. | ISZ10020 | TOPLJIVI ULOŽAK CILINDRIČNI 10x38 gG 20A (SCHRACK) | kom | 10 |  | 0
31. | ISZ10010 | TOPLJIVI ULOŽAK CILINDRIČNI 10x38 gG 10A (SCHRACK) | kom | 10 |  | 0
32. | ISZ10006 | TOPLJIVI ULOŽAK CILINDRIČNI 10x38 gG 6A (SCHRACK) | kom | 10 |  | 0
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0